仪器化纳米压入系统技术参数

规格型号:  TTX-NHT2

合成花岗岩框架，内置减震系统；

NHT2纳米压入测量头；

电子控制单元；

计算机及两个19寸液晶；

Berkovich压头；

全自动X向台70mm；

手动Y向台20mm。

TTX-NHT2仪器化纳米压入系统技术参数如下：

动态加载范围0.1-500mN；

仪器化压入范围0.1-500mN；

载荷分辨率0.04 μN；

位移分辨率0.004 nm。