设备技术参数

一、真空氢气烧结炉技术条件：

1.烧结有效区尺寸：≥250×600mm；

2.烧结温度：≥900℃；

3.温度均匀性：≤±3℃；

4.可用气氛：氢气、氮气等；

5.多段程序设置系统；

6.两个热区独立控制；

7.具备尾气处理装置。

二、真空低温控制系统

技术参数

1. 真空系统 （机械泵 + 分子泵 ）极限真空压： < 5x10-7 Torr

2. 制冷系统 -50°C，-40°C，-30°C，-20°C，-10°C

3. 控温精度 ±1°